П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2012 г.                             с. Балахоновское                                    № 43

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифах организаций коммунального комплекса»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов Балахоновского сельсовета, повышая ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, администрация Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление в сельских библиотеках Балахоновского сельсовета (с. Балахоновское, а. Карамурзинский, с. Галицино).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы администрации Балахоновского сельсовета Братишкина Н.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Балахоновского

сельсовета Кочубеевского

района 								 	        А.А. Фоменко

# Утверждена

постановлением администрации

Балахоновского сельсовета

от 29 апреля 2012 г. № 43

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования балахоновский сельсовет Кочубеевского  района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Балахоновский сельсовет Кочубеевского  района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Организации коммунального комплекса Администрация муниципального образования Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольского края ООО «АКФИ» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит - 52,814млн. руб. в ценах 2010 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг.

Поставщиком воды  является Государственное унитарное предприятие Ставропольского края ГУП СК «Ставропольскрайводоканала».

Поставщиком тепловой энергии является Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство  Кочубеевского района».  Поставщиком электроэнергии является   ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

Краткий  анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования  Балахоновским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальная целевая программа по улучшению искусственного освещения населенных пунктов муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2010-2013 годы.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

снижение затратной части местного бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального образования Балахоновского сельсовета.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, представленного отделом экономики администрации села и  в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на  2011 – 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

первый этап – с 2011 года по 2015 год;

второй этап – с 2016 года по 2020 год;

третий этап  – с 2021 года по 2025 год.

Муниципальное образование Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края располагается по левому берегу реки Кубань, граничит с севера с муниципальным образованием Надзорненского сельсовета, с северо-востока с муниципальным образованием Барсуковского  сельсовета, на юге  граничит с  муниципальным образованием Кочубеевского сельсовета, юго-западе с муниципальным образованием Заветненского сельсовета, северо-западе с муниципальным образованием Маламинского сельсовета Краснодарского края.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году.

Территория муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района составляет 174,79 кв.км., в составе муниципального образования 4 населенных пункта, в том числе 2 села, 1 хутор, 1 аул.

Численность населения сельсовета составляет 5944 тысяч человек.

Административным центром муниципального образования Балахоновского сельсовета является село Балахоновское.

На территории сельсовета расположены ОАО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО СХП «Колос».

Производством и оказанием услуг занимаются  предприятия малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 20 торговых точек, бытовые услуги населению оказывают 6 предпринимателей.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета расположено 10  спортивных сооружений, из них 7 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ №5             с. Балахоновское и МОУ СОШ №17 а. Карамурзинский. Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: МОУ СОШ № 5 с. Балахоновское, МОУ СОШ № 17 а. Карамурзинский.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Балахоновское), 2 фельдшерско-акушерских пункта (с. Галицино, а. Карамурзинский.

Число учреждений культурно-досугового типа - 3 (с. Балахоновское,            с. Галицино, а. Карамурзинский).

Так же в населенных пунктах  имеется 3 библиотеки (с. Балахоновское, с. Галицино, а. Карамурзинский.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета действует музыкальная школа, а также художественная школа.

Система дошкольного образования  представлена двумя ДОУ Детский сад № 23 «Алёнушка» с. Балахоновское и Детский сад № 24 «Солнышко» а. Карамурзинский.

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Балахоновская врачебная амбулатория, Галицинский и Карамурзинский фельдшерско-акушерские пункты.

Перспективные показатели развития муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица№1

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| смертность тыс. чел, | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| Показатель миграции населения (на 10000 человек населения) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,024 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,% | 3,85 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Доходы населения, руб./чел. в месяц | 7000 | 7528 | 7730 | 7777 | 7962 | 8037 | 8114 | 8191 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 | 81 | 81,7 | 82,4 | 83,1 | 83,8 | 84,5 | 85,3 | 86,0 |
| в т.ч. многоквартирные жилые здания, | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| в т.ч. ввод, | 0,393 | 0,396 | 0,400 | 0,403 | 0,407 | 0,410 | 0,414 | 0,417 |
| снос | - | - | - | - | - | - | - | - |

Размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, м3.

Таблица№2

| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. | 81 | 81,7 | 82,4 | 83,1 | 83,8 | 84,5 | 85,3 | 86,0 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица №3

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №4

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,70 | 5,81 | 5,92 | 6,03 |

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Таблица №5

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №6

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 24713 | 24928 | 25143 | 25358 | 25573 | 25788 | 26004 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица № 7

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |

4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица № 8

|  | Отчет ный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,70 | 5,81 | 5,92 | 6,03 |

4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

Таблица №9

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с  разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №10

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения в т.ч. |  | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 535,0 | 543,0 | 548,3 | 553,6 | 564,2 | 575,1 | 586,0 | 597,2 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1069,92 | 1086 | 1096,6 | 1107,2 | 1128,4 | 1128,4 | 1172,0 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 499,3 | 506,8 | 511,7 | 516,7 | 526,6 | 536,8 | 546,9 | 557,3 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 2496,5 | 2533,9 | 2558,6 | 2583,4 | 2633,0 | 2683,8 | 2734,6 | 2786,7 |

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги.

Таблица №11

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016- 2020гг. | 2021-2025гг. |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжения кВт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газа, м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Таблица № 12

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016- 2020гг. | 2021- 2025гг. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг,% | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица № 13

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020гг. | 2021-2025гг. |
| Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг.

Таблица № 14

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

Таблица № 15

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица № 16

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью – с. Балахоновское мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 8,4км; - с. Галицино с населением 370 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 2,0км; - а. Карамурзинский с населением 730 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 2,0 км |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| Строительство разводящих водопроводных сетей села Балахоновского |  |  |  |  |  | 27,160 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Таблица № 17

| Наименование объекта, Стройки | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Реконструкция, модернизация котельных Котельная №21 Кочубеевский район, с. Балахоновское, ул. Красная,4а |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1,304 | - |

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 18

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Газификация хутора Ураковский |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Газификация микрорайона «Прицепка» с. Балахоновское |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |
| Замена СКЗ ул. Западная№1 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| Замена СКЗ Балахоновский ПНИ |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Свободы 82 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжение.

Таблица № 19

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реконструкция уличного освещения по энергосберегающим технологиям |  | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-231от ПС «Балахоновская» Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-234от ПС «Балахоновская» с установкой дополнительного ТП-10/0,4 кВ для разгрузки существующего27/234 Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1отТП-5/234в с. Балахоновское Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3отТП-27/234в с. Балахоновское |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,21 | 0,25 | 1,3 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №20

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - |  |  |  |  | 27,160 |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционный проектов в теплоснабжении.

Таблица № 21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  | 1,304 | - |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  | 1,304 | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 22

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 0,48 | 0,31 |  | - | - |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 0,48 | 0,31 |  | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | 6,0 | - | 8,0 | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | - | - | 6,0 | - | 8,0 | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжение.

Таблица № 23

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | - |  |  |  |  |  |  |  |

Тарифы, надбавки, плата за подключение.

Таблица № 26

| Наименование | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Природный газ Руб/м3 | 2,70 с 1 апреля – 3,10 | 3,25 с 1 апреля 3,56 | 3,92 | 4,31 | 4,74 | 5,21 | 5,73 | 6,31 |
| Тепловая энергия | 1394,58 | 1511,6 | 1662,7 | 1829,0 | 2011,9 | 2213,1 | 2390,1 | 2533,5 |
| Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская | 2,56 | 2,82 | 3,10 | 3,41 | 3,75 | 4,13 | 4,54 | 5,00 |
| местность/сельская) | 1,79 | 1,97 | 2,17 | 2,38 | 2,62 | 2,88 | 3,17 | 3,49 |

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №27

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Заместитель главы администрации Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Заместитель главы администрации Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Заместитель главы администрации Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. | 2011-2025гг |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края располагается по левому берегу реки Кубань, граничит с севера с муниципальным образованием Надзорненского сельсовета, с северо-востока с муниципальным образованием Барсуковского  сельсовета, на юге  граничит с  муниципальным образованием Кочубеевского сельсовета, юго-западе с муниципальным образованием Заветненского сельсовета, северо-западе с муниципальным образованием Маламинского сельсовета Краснодарского края.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году.

Территория муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района составляет 174,79 кв.км., в составе муниципального образования 4 населенных пункта, в том числе 2 села, 1 хутор, 1 аул.

Численность населения сельсовета составляет 5944 тысяч человек.

Административным центром муниципального образования Балахоновского сельсовета является село Балахоновское.

На территории сельсовета расположены ОАО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО СХП «Колос».

Производством и оказанием услуг занимаются  предприятия малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 20 торговых точек, бытовые услуги населению оказывают 6 предпринимателей.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета расположено 10  спортивных сооружений, из них 7 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ №5             с. Балахоновское и МОУ СОШ №17 а. Карамурзинский.  Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: МОУ СОШ №5 с. Балахоновское, МОУ СОШ №17 а. Карамурзинский.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Балахоновское), 2 фельдшерско-акушерских пункта (с. Галицино, а. Карамурзинский.

Число учреждений культурно-досугового типа - 3                                         (с. Балахоновское, с. Галицино, а. Карамурзинский).

Так же в населенных пунктах  имеется 3 библиотеки (с. Балахоновское, с. Галицино, а. Карамурзинский.

На территории муниципального образования Балахоновского сельсовета действует музыкальная школа, а также художественная школа.

Система дошкольного образования  представлена двумя ДОУ Детский сад № 23 «Алёнушка» с. Балахоновское и Детский сад № 24 «Солнышко»                 а. Карамурзинский.

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Балахоновская врачебная амбулатория, Галицинский и Карамурзинский фельдшерско-акушерские пункты.

Прогноз численности и состава населения.

Численность населения Муниципального образования Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица №28

| Наименование муниципального образования и населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021 -2025гг |
| Балахоновский сельсовет | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Основные технико-экономические показатели Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица №29

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Пе риод 2 | Пе риод 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020г. | 2021-2025гг |
| Численность населения в т.ч. |  | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 535,0 | 543,0 | 548,3 | 553,6 | 564,2 | 575,1 | 586,0 | 597,2 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1069,92 | 1086 | 1096,6 | 1107,2 | 1128,4 | 1128,4 | 1172,0 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 499,3 | 506,8 | 511,7 | 516,7 | 526,6 | 536,8 | 546,9 | 557,3 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 2496,5 | 2533,9 | 2558,6 | 2583,4 | 2633,0 | 2683,8 | 2734,6 | 2786,7 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На  территории  муниципального  образования Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края поставщик воды Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал».

Протяженность уличных водопроводных сетей                          - 70,7 км

с. Балахоновское                  52,3 км.

с. Галицино                           10,1 км.

а. Карамурзинский                 8,3 км.

Источник  водоснабжения  - Заветненский  групповой  водопровод.

Водозабор и  его  характеристика:

Территория водозаборных сооружений находится  на расстоянии 150м, вверх по течению Невинномысского канала, от эксплуатационного  моста  Свистухинской ГЭС. Водозаборное  сооружение из Невинномысского канала на 10км+866, введено  в  эксплуатацию в 2003 году  в  результате реализации  проекта «Увеличение производительности Заветненского группового  водопровода в Кочубеевском  районе».

Водозаборное  сооружение сифонного  типа  состоит из двух металлических  оголовков  Д-500мм на  расстоянии 20м, двух эксплуатационных  колодцев, камеры  управления.

Производительность водозаборного сооружения   -   4 тыс. м3/сут.

Протяженность  магистральных  водоводов                                      - 24,7 км

ОСВ ст. Барсуковская – с. Балахоновское                                        - 9,0 км

с. Балахоновское – а. Карамурзинский                                                  - 10,8 км.

а. Карамурзинский – с. Галицино                                                           -   4,9 км

Водонапорных башен                                                                           -     4 шт.

Артезианских  скважин                                                                       -  нет.

Очистка  воды – вода  поступает  в резервуары чистой воды  очищенной через медленные  фильтры ОСВ Заветненского группового водопровода с производительностью 4 тыс. м3/сут.

Годовой объем потребления воды                                           -  674,5 т. м3/год

Износ уличных  водопроводных  сетей                                    -    81 %

Обеспечение водой планируемой  застройки  индивидуального  жилья  должно планироваться  в  соответствии с  разработанной  филиалом государственного  учреждения  архитектуры  и  градостроительства  СК  схемой (генеральным  планом)  существующего и планируемого  размещения объектов  капитального  строительства на  территории Кочубеевского  муниципального  района, в  том  числе  и на  территории Балахоновского  муниципального образования с  сетями водоснабжения.

В  соответствии с разработанной, филиалом государственного  учреждения  архитектуры и градостроительства СК, схемой необходимо  производить комплексное освоение земельных  участков  с  последующей  передачей создаваемых  инженерных  сетей  водоснабжения  в  государственную  или  муниципальную  собственность.

Характеристика сооружений водоснабжения МО Балахоновского сельсовета.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Собственник водопроводных сетей | Протяженность водопровода (км) |  | Уровень износа % | Требует замены, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоводы | уличные |  |  |
| 1 | Балахоновского МО Кочубеевского района | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» | 24,7 | 70,7 | 81 | 31,8 |

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №30

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью - с. Балахоновское мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 8,4 км; - с. Галицино с населением 370 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 2,0 км; - а. Карамурзинский с населением 730 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 2,0 км; |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| Строительство разводящих водопроводных сетей села Балахоновского |  |  |  |  |  | 27,160 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №31

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. ч |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - |  |  |  |  | 27,160 |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение

На  территории  муниципального  образования Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края поставщик тепловой энергии   муниципальное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского района».

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления.

Таблица №32

| № п/п | Наименован (населенного пункта) | Базовый период (2010 г.) |  |  | на Период 1. (2011г.) |  |  | на Период 2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв. м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв. м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв. м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы | 4,2 |  | 0,4 | 4,2 |  | 0,4 |  |  |  |
| 1.3 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 4,2 |  | 0,4 | 4,2 |  | 0,4 |  |  |  |

Основные производственно-технические показатели по котельным.

Таблица №33

| Наименование котельных | Котлоагрегаты |  |  | Присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети |  |  | Отапливаемая площадь (тыс. кв. м) | Выработка тепла (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |  |
| Итого по всем котельным МО Балахоновского сельсовета 2010г. | 6 | 3,9 | 60 | 0,41 | Природный газ | 980 |  | 65 | 4,2 | 1507,8 | 1315,8 |
| Итого по всем котельным МО Балахоновского сельсовета 2011г | 6 | 3,9 | 60 | 0,41 | Природный газ | 980 |  | 65 | 4,2 | 1717,5 | 1491,3 |

Удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг. у. т/Гкал в 2010 году-169,24

Удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг. у. т/Гкал в 2011 году-169,24

Расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут  в 2010 году -0,26

Расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут  в 2011 году -0,29

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Таблица №34

| Наименование объекта, Стройки | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Реконструкция, модернизация котельных Котельная №21 Кочубеевский район, с. Балахоновское, ул. Красная,4а |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1,304 | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №35

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  | 1,304 | - |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  | 1,304 | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям муниципального  образования Балахоновского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края является филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

Объемы поставляемого природного газа

Таблица №36

| наименование насел. пункта |  | отчет период | период 1 |  |  |  |  | период 2 | период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
| с. Балахо новское | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 9013,2 | 9483,1 | 9488,0 | 9502,0 | 9508,0 | 9530,0 | 9690,0 | 9705,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 5115,8 | 5036,5 | 5050,0 | 5056,0 | 5060,0 | 5100,0 | 5110,0 | 5120,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 3897,4 | 4446,6 | 4438,0 | 4446,0 | 4448,0 | 4430,0 | 4580,0 | 4585,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 154,6 | 145,6 | 120,0 | 100,0 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 3742,8 | 4301,0 | 4318,0 | 4346,0 | 4388,0 | 4400,0 | 4580,0 | 4585,0 |
| с. Галицино | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 55,1 | 121,9 | 126,0 | 128,2 | 128,5 | 132,5 | 137,6 | 139,7 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс. м3 | 0,4 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 54,7 | 120,0 | 124,0 | 126,0 | 126,0 | 130,0 | 135,0 | 137,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 54,7 | 120,0 | 124,0 | 126,0 | 126,0 | 130,0 | 135,0 | 137,0 |
| а. Карамур зинский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 229,2 | 310,0 | 324,0 | 332,0 | 340,0 | 350,0 | 360,0 | 370,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 0,4 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 228,8 | 300,0 | 310,0 | 316,0 | 320,0 | 325,0 | 330,0 | 335,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 221,2 | 300,0 | 310,0 | 316,0 | 320,0 | 325,0 | 330,0 | 335,0 |

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица №37

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Газификация хутора Ураковский |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| Газификация микрорайона «Прицепка» с. Балахоновское |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |
| Замена СКЗ ул. Западная№1 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| Замена СКЗ Балахоновский ПНИ |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Свободы 82 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №38

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 0,48 | 0,31 |  | - | - |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 0,48 | 0,31 |  | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | 6,0 | - | 8,0 | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | - | - | 6,0 | - | 8,0 | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Электроснабжение

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица №39

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реконструкция уличного освещения по энергосберегающим технологиям |  | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-231от ПС «Балахоновская» Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-234от ПС «Балахоновская» с установкой дополнительного ТП-10/0,4 кВ для разгрузки существующего27/234 Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1отТП-5/234в с. Балахоновское Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3отТП-27/234в с. Балахоновское |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,21 | 0,25 | 1,3 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №40

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | - |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования  Балахоновским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальная целевая программа по улучшению искусственного освещения населенных пунктов муниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2010-2013 годы.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Балахоновского сельсовета.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

снижение затратной части местного бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального образования Балахоновского сельсовета.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Таблица №41

| Показатели мониторинга (в ходящая информация) единицы измерения | Характеристика показателей | Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 136,5 |  |
| 1.1.2 | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 674,5 | Уровень потерь – 83% |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 811,0 |  |
| 1.1.3 | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 674,5 | *Потери воды на всех сетях расположенных на территории МО, включая бесхозные сети |
|  | 2. Протяженность сетей, км | 95,4 |  |
| 1.1.4 | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 136,5 | Удельное водопотребление 36,3 куб. м/чел. |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации | 3761,0 |  |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 1.2.1 | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 | Наличие контроля качества товаров и услуг – 100% |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 |  |
| 1.2.2 | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 84 | Соответствующие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100% |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 84 |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 720 | Продолжительность (бесперебойной) поставки товаров и услуг - 24 час/день |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | 30 |  |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 144 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры – 1,5 ед./км |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | 95,4 |  |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет. | 44 | Износ систем коммунальной инфраструктуры - 100% |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет |  |  |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 31,8 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 30 % |
|  | 2. протяженность сетей, км. | 95,4 |  |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 1.4.1 | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел. | 128,35 |  |
| 1.4.2 | 2. Денежные доходы населения, рублей | 7000 |  |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению.

Таблица №42

| Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.- нет |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. |
| 2. Протяженность сетей, км. | 0,98 | 0 |  |
| 1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)*(1), часов. | 0 часов | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. 0чел/час | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. |
| 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек. | Отключений не было |  |  |
| 3. Численность населения муниципального образования, человек. | 0 |  |  |
| 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | 4392 | Отопление 24 час/сутки | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. |
| 2. Количество дней в отчетном периоде, дней. | 183 |  |  |
| 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,226 | Уровень потерь, %. 13,2 | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. 1,491 |  |  |
| 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,226 | Коэффициент потерь, тыс. Гкал / км. 0,23 | Отношение объема потерь к протяженности сети. 0,226/0,98 |
| 2. Протяженность сетей, тыс. км. | 0,98 |  |  |
| 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,226 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. 1,03 |
| 2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал. | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 65 0,226 |  |  |
| 1. Количество замененного оборудования*(2) , единиц (км). | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде. – 0ед | Индекс замены оборудования, %. 0 | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
| 2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км). | Количество оборудования, установленного на предприятии - 15ед: 0,98=15,3ед. на 1км. |  |  |
| 1. Фактический срок службы оборудования*(3) , лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. | Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. |
| 2. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. |  |  |
| 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |  |  |
| 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 0,1 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. - 38 | 0,1/0,98*100=10,2% |
| 2. Протяженность сетей, км | 0,98 |  |  |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 1. Фактическая производительность оборудования*(4) , Гкал/ч. | 0,39 | Уровень загрузки производственных мощностей, 10 %. |  |
| 2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч. | 3,9 |  |  |
| 1. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал. | 0 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %. |  |
| 2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | 1,491 |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | доступен |  |  |
| 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. | 0 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |
| 2. Численность населения муниципального образования, человек. | 0 |  |  |
| 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 2. Денежные доходы населения, рублей. | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека. |  |  |
| 1. Протяженность построенных сетей, км. | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию. | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. |
| 2. Протяженность сетей, км. |  |  |  |
| 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. 0 | Удельное теплопотребление, Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек. |  |  |  |
| 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч. | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв.м. | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м. |  |  |
| 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. н нового жилья, руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  |
| Эффективность деятельности |  |  |  |
| 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг. -128т.р | Рентабельность деятельности, %. | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса. |  |  |
| 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса 2254,2 | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100% |
| 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. 2254,2 т.р. |  |  |
| 1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми акта 169,24 | Эффективность использования топлива, кг. у.т./Гкал. | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 68 |
| 1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 169,24 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. 0 | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |
| 2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |  |  |
| 1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. 0,28 | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. | Эффективность использования воды, куб. м/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2 |
| 1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Г кал. | Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. 0,09 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. 0,32 | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
| 2.Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепл. энерг, куб. м на Гкал. | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 0,28 |  |  |
| 1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 21,6 | Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-Э/2. |
| 1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. 18,6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. 0,86 | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. |
| 2. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. 21,6 |  |  |
| 1. Численность персонала, человек. | 12 |  | Отношение численности персонала к протяженности сетей. |
| 2. Протяженность сетей, км. | 0,98 |  |  |
| 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | 2,254 |  | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. |
| 2. Численность персонала, человек. | 12 |  |  |
| 1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы. | Пер. сбора платеж, дн. | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности). |
| 2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы. |  |  |
| Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств. |
| в том числе: |  |  |  |
| - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  |  |  |
| - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. |  | - | - |
| Привлеченные средства, тыс. руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства. |
| Кредиты банков, тыс. руб. | Заемные средства банков. | - | - |
| из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб. | Заемные средства иностранных банков. | - | - |
| Заемные средства других организаций, тыс. руб. | Заемные средства других кредитных организаций. | - | - |
| Бюджетные средства, тыс. руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств. |  | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета. |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. |  | - |
| бюджет субъекта РФ, тыс. руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |
| Бюджет муниципального образования, тыс. руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |
| Средства внебюджетных фондов, тыс. руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |
| Прочие средства, тыс. руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях. | - | - |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАХОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БАЛАХОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БАЛАХОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Сетей водоснабжения на территории муниципального образования нет.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.

Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица №43

| Наименование |  |  | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г |  | 2012 г | 2013 г |  | 2014 г |  | 2015г | 2016- 2020гг |  | 2021- 2025гг |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 27,160 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 27,160 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  | 0,21 |  | 0,25 | 1,3 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  | 0,21 |  | 0,25 | 1,3 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 0,31 |  | 8,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 0,31 |  | 8,0 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,304 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,304 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 0,21 |  | 0,25 | 15,58 |  | 0,31 |  | 35,16 | 1,304 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы  инвестиционных проектов.

Таблица №44

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Период 1 ,млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: |  |  | 7,78 | 0,31 | 8,0 | 1,304 |  |
| из амортизационных отчислений |  |  | 7,78 | 0,31 | 8,0 | 1,304 |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 0,21 | 0,25 | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| Федерального бюджета |  |  | 7,8 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 0,21 | 0,25 |  |  | 27,160 |  |  |
| Бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Проекты, реализуемые организациями, действующими  на территории сельсовета.

Таблица №45

| Наименование | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  | - | - | - |  |  | - |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) | 0,21 | 0,25 | 1,3 | - |  |  | - |
| ИТОГО: | 0,21 | 0,25 | 1,3 | - |  |  | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ВСЕГО: | 0,21 | 0,25 | 15,58 | 0,31 | 35,16 | 1,304 |  |

РАЗДЕЛ 13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ

И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДЪКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения.

Таблица №46

| Наименование | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 7,8 |  | 27,160 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  | - | - | - |  |  | - |
| Реконструкция, строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) | 0,21 | 0,25 | 1,3 | - |  |  | - |
| ИТОГО: | 0,21 | 0,25 | 1,3 | - |  |  | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей. |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 6,48 | 0,31 | 8,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1,304 |  |
| ВСЕГО: | 0,21 | 0,25 | 15,58 | 0,31 | 35,16 | 1,304 |  |

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №47

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 26347 | 27056 | 27218 | 27866 | 28131 | 28398 | 28668 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №48

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 5,40 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,70 | 5,81 | 5,92 | 6,03 |

РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №49

| Наименование показателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016-2020г. | 2021-2025гг |
| Численность населения в т.ч. |  | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 535,0 | 543,0 | 548,3 | 553,6 | 564,2 | 575,1 | 586,0 | 597,2 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1069,92 | 1086 | 1096,6 | 1107,2 | 1128,4 | 1128,4 | 1172,0 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 499,3 | 506,8 | 511,7 | 516,7 | 526,6 | 536,8 | 546,9 | 557,3 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в домах с газовыми плитами | 35 | 2496,5 | 2533,9 | 2558,6 | 2583,4 | 2633,0 | 2683,8 | 2734,6 | 2786,7 |

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Таблица №50

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения, т. чел. | 5944 | 6033 | 6092 | 6151 | 6269 | 6390 | 6511 | 6635 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. | 159415 | 177970 | 197685 | 219585 | 246181 | 270980 | 292696 | 316153 |

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг.

Таблица №51

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,70 | 5,81 | 5,92 | 6,03 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. | 159415 | 177970 | 197685 | 219585 | 246181 | 270980 | 292696 | 316153 |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. | 8608 | 9754 | 10940 | 12271 | 14022 | 15731 | 17314 | 19057 |

РАЗДЕЛ 15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась  линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.